|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение КЛ 0,4кВ ТП-1019 – м.ж.д. д.Киселевка, д.12В | 11:5708.07.2021г.16:5008.07.2021г. | 0,02 | Много-квартирный дом – 1шт. | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 0,4кВ ТП-1019 – м.ж.д. д.Киселевка, д.12В при производстве земляных работ сторонней организацией  |

**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за июль 2021 года**