|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение Л-630 ПС Западная | 08:1118.09.2021г.09:4018.09.2021г. | 0,212 | Много-квартирный дом – 6 шт. | - | - | - | - | Падение дерева на провода ВЛ 6кВ Л-630 ПС Западная – ТП-753 из глубины лесного массива  |

**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за сентябрь 2021 года**