**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за декабрь 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение Л-630ПС Западная  | 06:5613.12.2023 - 09:2313.12.2023 | 0 | - | - | - | - | - | ПовреждениеВЛ 6кВ Л-630 ПС Западная |
| 2 | Ярцевский район | Отключение ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-218-д.Капыревщина | 09:4526.12.2023 - 15:5026.12.2023 | 0,01 | - | - | - | - | - | ПовреждениеАВ-2 0,4кВ ТП-218 |
| 3 | Смоленский район | Отключение ВАВ-1 0,4кВ Т-1 ТП-753 | 11:1028.12.2023 - 15:3528.12.2023 | 0,224 | Многоквартирные дома – 7шт. | - | - | - | - | Повреждение блока защиты ВАВ-1 0,4кВ Т-1 ТП-753 |