## Форма 1.1
Форма 1.1.
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Горэлектро" за 2015 год
Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
Январь 2015 года
нет | 0 | 435
Февраль 2015 года
Отключение кабельной линии 6 кВ Л-627 (ПС Западная - РП-27) со стороны ПС "Западная". Инцидент в смежной сетевой организации в филиале ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго". Отключение Л-627 19.02.2015 11:30. восстановление подачи электроэнергии 19.02.2015 13:34 | 2.04 | 435
Инцидент. Повреждение кабельной линии 0,4 кВ на концевой муфте во ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ул. Ударников, д.47. Отключение 17.02.2015 16:00, восстановление подачи электроэнергии 17.02.2015 16:30 | 0.3 | 435
Март 2015 года
нет | 0 | 435
Апрель 2015 года
Инцидент. Отключение ВАВ-2 в ячейке ввода Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-904. Отключение 25.04.2015 20:10, восстановление подачи электроэнергии 20:35 | 0.25 | 435
Май 2015 года
нет | 0 | 435
Июнь 2015 года
нет | 0 | 456
Июль 2015 года
нет | 0 | 456
Август 2015 года
нет | 0 | 456
Сентябрь 2015 года
нет | 0 | 456
Октябрь 2015 года
нет | 0 | 496
Ноябрь 2015 года
нет | 0 | 496
Декабрь 2015 года
нет | 0 | 496
Генеральный директор ООО "Горэлектро" |  | Бычков Д.А.

## Форма 1.2
Форма 1.2
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ООО "Горэлектро"
Максимальное за расчетный период 2015 г. число точек присоединения | 496
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. | 2.59
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 0.0052218
Генеральный директор ООО "Горэлектро" Бычков Д.А.

## Форма 1.3
Форма 1.3
Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 2016-2019
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Повышение надежности, строительство дополнительных схем резервирования |  | 0.0052 | 0.005122 | 0.0050452 | 0.0049695 | 0.004895
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (Птсо) |  |  | 0.858 | 0.84513 | 0.83245 | 0.81997 | 0.80767
Генеральный директор ООО "Горэлектро" | [5 empty] | Бычков Д.А.

## Форма 2.1
Форма 2.1
Расчет значения индикатора информативности ООО "Горэлектро"
Параметр (критерий), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 1.5
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 18 | 14 | 128.5714 | прямая | 1
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 4 | 4 | 100 | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 13 | 9 | 144.4444 | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 1.9167
Генеральный директор ООО "Горэлектро" |  |  |  | Бычков Д.А.

## Форма 2.2
Форма 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности ООО "Горэлектро"
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | - | - | - | - | 0.33333
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 5 | 15 | 33.3333 | обратная | 0.25
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 55 | обратная | 0.25
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 3 | 10 | 30 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 5 | 10 | 50 | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | 0 | 0 | 100 |  | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 |  | 0.2
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.38333
Генеральный директор ООО "Горэлектро" |  |  |  | Бычков Д.А.

## Форма 2.3
Форма 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Параметр (показатель), характеризующий индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 3 | 0 | 120 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 3 | 3 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100 | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 |  | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2
Генеральный директор ООО "Горэлектро" |  |  |  | Бычков Д.А.

## Форма 3.1
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2015 г.
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв т пр) | 26
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nзаяв т пр НС) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв т пр) | 1
Генеральный директор ООО "Горэлектро" | Бычков Д.А.

## Форма 3.2
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2015 года
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд тпр) | 8
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nсд тпр НС) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Генеральный директор ООО "Горэлектро" | Бычков Д.А.

## Форма 3.3
Форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2015 г.
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nнтпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочзтпр) | 3
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпатпр) | 1
Генеральный директор ООО "Горэлектро" | Бычков Д.А.

## Форма 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества
Показатель | № формулы |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности | 1 |  | 0.0052
прекращений передачи электрической
энергии (Пп)
Показатель уровня качества осуществляемого | 2.1 |  | 1
технологического присоединения, Птпр
Показатель уровня качества обслуживания | 3.2 |  | 0.858
потребителей услуг территориальными
сетевыми организациями, Птсо
Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4 |  | 0.1
Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл | 4 |  | 1
Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4 |  | 0.8975
Оценка достижения показателя уровня | пп. 5.1 методических указаний |  | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня | пп. 5.1 методических указаний
качества оказываемых услуг, Ккач
(организации по управлению единой
национальной (общероссийской)
электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня | пп. 5.1 методических указаний |  | 0
качества оказываемых услуг, Ккач1
(для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня | пп. 5.1 методических указаний |  | 1
качества оказываемых услуг, Ккач2
(для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор ООО "Горэлектро" |  | Бычков Д.А.

## Форма 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг ООО "Горэлектро"
Показатель | № формулы | Значение
методических
указаний
1. Коэффициент значимости |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, альфа |  | электрической сетью: альфа=0,75.
Для территориальной сетевой организации:
альфа=0,65
2. Коэффициент значимости |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, бета |  | электрической сетью:
бета=0,25
3. Коэффициент значимости |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня надежности |  | бета1=0,25
оказываемых услуг, бета1
4. Коэффициент значимости |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня надежности |  | бета2=0,1
оказываемых услуг, бета2
5. Оценка достижения показателя | пп. 5.1
уровня надежности оказываемых |  | 1
услуг, Кнад
6. Оценка достижения показателя | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой
уровня надежности оказываемых |  | национальной (общероссийской)
услуг, Ккач |  | электрической сетью
7. Оценка достижения показателя | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
уровня надежности оказываемых |  | 0
услуг, Ккач1
8. Оценка достижения показателя | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
уровня надежности оказываемых |  | 1
услуг, Ккач2
9. Обобщенный показатель уровня | пп. 5.1
надежности и качества оказы- |  | 0.75
ваемых услуг, Коб
Генеральный директор ООО "Горэлектро" |  |  | Бычков Д.А.