|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. Их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 2 | г.Смоленск. мкр. Королевка, д.21, д.18 | Отключение ВАВ-2 в ячейке ввода Т-2 РУ-0,4 кВ ТП-904 | Отключение 25.04.2015 20:10Восстановление подачи электроэнерги25.04.2015 20:35 | 0,250 | Многоквартирные жилые дома мкр. Королевка, д.21, д.18 | нет | нет | нет | нет | Близкое короткое замыкание на строительной площадке, технологически присоединенной от ТП-904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за апрель 2015 года**