|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | Объем недопостав-ленной в результате аварийного отключения электро-энергии,кВт |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1. | ООО «Горэлектро» | ТП-1298 РУ-0,4кВ Отключение АВ-1 | 23.05.2017г.10:1523.05.2017г.14:55 | - | АБЗ | нет | нет | нет | нет | Повреждение ведомств. КЛ-0,4кВ ТП-1258- АБЗ | 76 |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за май 2017 года**