|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | Объем недопостав-ленной в результате аварийного отключения электро-энергии,кВт |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. их подготовка | Отключение от электро-энергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | ООО «Горэлектро | Погашение ТП-669 в связи с отключением Л-621 ПС Южная | 17.03.2017г.14:1517.03.2017г.16:05 | 0,96 | Многоквартирные жилые дома ул.Ново-Киевская, д.7а, 7б, 9а | нет | нет | нет | нет | Инцидент в смежной сетевой организации | 190 |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за март 2017 года**