|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | Объем недопостав-ленной в результате аварийного отключения электро-энергии,кВт |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | ООО «Горэлектро» | ТП-904 РУ-0,4 кВ Отключение ВАВ-2 в ячейке ввода Т-2 | 27.09.2017 22:2727.09.2017 23:12 | 0,96 | Многоквартирные жилые дома мкр. Королевка, д.16, д.18 | нет | нет | нет | нет | Короткое замыкание на электрооборудовании строительной площадки, технологически присоединенной от ТП-904 | 200 |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за сентябрь 2017 года**