Отчет

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за апрель 2018 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | В ТП-831 РУ 0,4 кВ перегорели предохранители ПН-2 250А на рубильнике Р-3 | 10:18 04.04.2018 11:20 04.04.2018 | 0,156 | 1 | - | - | - | - | Порыв КЛ-0,4кВ ТП-831 – м.ж.д. пр-т Гагарина, д.47 б.с.1,2 при производстве земляных работ сторонней организацией |
| 2 | г. Смоленск | В ТП-831 РУ 0,4 кВ перегорели предохранители ПН-2 250А на рубильнике Р-1 (резервный ввод) | 10:18 04.04.2018 11:20 04.04.2018 | 0 | 1 | - | - | - | - | Порыв КЛ-0,4кВ ТП-831 – м.ж.д. пр-т Гагарина, д.47 б.с.3,4 при производстве земляных работ сторонней организацией |