Отчет

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за июль 2018 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение КЛ 6кВ ТП-846-ТП-1025 | 12:08 03.07.2018 14:21 03.07.2018 | 0 | 0 | - | - | - | - | Порыв КЛ 6кВ ТП-846 - ТП-1025 при производстве земляных работ персоналом сторонней организации |