Отчет

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за июнь 2018 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение Л-630 ПС Западная | 10:24 22.06.2018 15:05 22.06.2018 | 0,212 | Многоквартирные дома - 6шт. | - | - | - | - | Повреждение ведомственного оборудования ООО «Полимер Прогресс» (повреждение линейного разъединителя Р-5 на опоре №Б-5 в сторону ТП-3002) |