Отчет

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за май 2018 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | В ТП-904 РУ 0,4 кВ отключился ВАВ-1 0,4 кВ Т-1 | 21:06 30.05.2018 22:00 30.05.2018 | 0,960 | 4 | - | - | - | - | Выход из строя блока защиты ВАВ-1 0,4 кВ Т-1 ТП-904 |