Отчет

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за ноябрь 2018 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение КЛ 6 кВ ТП-867 – ТП-934 | 15:18 02.11.2018 15:10 03.11.2018 | 0,468 | Многоквар-тирный дом – 7шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6кВ ТП-867-ТП-934 при производстве земляных работ персоналом сторонней организации (ООО «Дюкон») |
| 2 | г. Смоленск | Отключение КЛ 0,4кВ ТП-804 - м.ж.д. ул. Луговая, д.3 | 15:10 03.11.2018 20:30 03.11.2018 | 0,054 | Многоквар-тирный дом – 1шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП-804 – м.ж.д. ул. Луговая, д.3 при производстве земляных работ персоналом сторонней организации (ООО «Дюкон») |