Отчет

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за сентябрь 2018 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение в ТП-771 АВ-13 | 15:04 21.09.2018 15:04 21.09.2018 (успешно проработал АВР 0,4кВ) | 0 | 0 | - | - | - | - | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП-771 – д.27а ул.Кловская |
| 2 | г. Смоленск | Отключение Л-630 ПС Западная | 14:55 30.09.2018 21:13 30.09.2018 | 0,212 | Многоквартирные дома- 6 шт. | - | - | - | - | Повреждение ведомственного оборудования ЗАО ПКФ «РБДС» (обрыв провода на опоре № А-1 в сторону ТП-3003) |