Отчет о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за август 2019 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение ТП-1298 | 08:15 15.08.2019г. 12:00 15.08.2019г. | 0 | 0 | - | - | - | - | Отгорание шлейфа на опоре 10 кВ, повреждение линейного разъединителя ТП-1298 в результате наезда на опору посторонней а/машиной |
| 2 | Смоленский район | Отключение ТП-861 | 11:24 15.08.2019г. 15:20 15.08.2019г. | 0 | 0 | - | - | - | - | Повреждение разрядников на ТП-861 в результате грозовых перенапряжений |