ОТЧЕТ

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за декабрь 2019 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение ВАВ-1 0,4кВ Т-1 ТП-1019 В результате погашение секции 0,4кВ ТП-1019 | 07:18 02.12.2019г. 08:05 02.12.2019г. | 0,036 | Многоквартирный дом- 1 шт. | - | - | - | - | Повреждение блока защиты ВАВ-1 0,4кВ Т-1 ТП-1019 |