ОТЧЕТ

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за ноябрь 2019 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение КЛ 0,4кВ ТП-935 РЩ-0,4кВ - м.ж.д. д. Киселевка, ул.Никольская, д.7 | 05:00 11.11.2019г. 16:30 11.11.2019г. | 0,047 | Многоквартирный дом – 1 шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП-935 РЩ-0,4кВ - м.ж.д. д.Киселевка, ул.Никольская, д.7 при производстве земляных работ сторонней организацией |