Отчет

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за февраль 2019 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение Л-627 ПС Западная | 10:38 28.02.2019г. 10:38 28.02.2019г. (успешно проработал АВР -0,4кВ в РП-27, ТП-901, ТП-902, ТП-903, ТП-904, ТП- 905, ТП-906) | 0 | 0 | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6кВ ПС Западная Л-627 – РП-27 |

Начальник ОДС ООО «Горэлектро»					Л.А.Гришанова