Отчет

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за январь 2019 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение участка ВЛ 6 кВ Л-607 ПС Гнездово : опора №37 -опора №7-1 с ЛР-764 -ТП-123 | 10:50 02.01.2019г. 12:14 02.01.2019г. | 0,277 | Котельная-1 шт. КНС-1 шт. Многоквартирный дом – 4 шт. | - | - | - | - | Повреждение изолятора на опоре № 7-1 ВЛ 6кВ Л-607 ПС Гнездово : опора №37 -опора №7-1 с ЛР-764 -ТП-123 |
| 2 | г. Смоленск | Отключение в ТП-804 АВ-6 (автоматического выключателя 0,4кВ №6) | 15:00 12.01.2019г. 16:58 12.01.2019г. | 0 | КНС- 1шт. | - | - | - | - | Повреждение в ведомственных сетях ООО «Дюкон» |