| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам* | Причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Заднепровский район г. Смоленск | Отключение Л-627 ПС Западная | 22:28 05.08.2020г. 00:07 06.08.2020г. | 1,164 | Многоквар-тирный дом – 6 шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6кВ Л-627 ПС Западная – РП-27 |

ОТЧЕТ

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за август 2020 года