Отчет о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за сентябрь 2020 года

| № п/п | Муниципальный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Промышленный район г.Смоленск | Отключение ЛЭП 6кВ ТП-544-ТП-696 с отпайкой в сторону ТП-2031 | 09:44 12.09.2020г. 17:38 12.09.2020г. | 0,098 | - | - | - | - | - | Отключение в смежной электрической сети |
| 2 | Промышленный район г.Смоленск | Отключение ЛЭП 6кВ ТП-544-ТП-696 с отпайкой в сторону ТП-2031 | 19:06 12.09.2020г. 15:20 13.09.2020г. | 0,098 | - | - | - | - | - | Отключение в смежной электрической сети |