Отчет о технологических нарушениях в электрических сетях  ООО «Горэлектро»  за январь  2021 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г.Смоленск | Отключение КЛ -10кВ ПС Одинцово Л-1008 – РП-37. В результате погашение РП-37, ТП-3004, ТП-3005 | 06:49 25.01.2021г. 16:45 25.01.2021г. | 0 | 0 | - | - | - | - | Отключение в смежной электрической сети филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» |