Отчет о технологических нарушениях в электрических сетях  ООО «Горэлектро»  за декабрь 2021 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г.Смоленск | Отключение КЛ 6кВ ТП-707 яч.5 - ТП-2026 яч.5 | 13:26 06.12.2021г. 14:27 06.12.2021г. | 0,223 | Много- квартирный дом – 2шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6кВ ТП-707 яч.5 - ТП-2026 яч.5 при производстве земляных работ сторонней организацией |