Отчет о технологических нарушениях в электрических сетях  ООО «Горэлектро»  за май 2021 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | Причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск, Смоленский р-н | Отключение Л-630 ПС Западная | 05:02 20.05.2021г. 06:56 20.05.2021г. | 0,212 | Многоквартирные дома -6шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6кВ ПС Западная Л-630 - ТП-2037 |
|  |  |  | 05:02 20.05.2021г. 23:50 20.05.2021г. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Смоленск | Отключение КЛ 6кВ ТП-2037 - ТП-2022 | 04:35 21.05.2021г. 01:10 22.05.2021г. | 0 | 0 | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6кВ ТП-2037 - ТП-2022 |