Отчет о технологических нарушениях в электрических сетях  ООО «Горэлектро»  за март 2021 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г.Смоленск | Отключение Л-2604 РП-26 | 10:56 29.03.2021г. 10:56 29.03.2021г. (успешно проработал АВР 0,4кВ в ТП-150, ТП-2020) | 0 | 0 | - | - | - | - | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2020 – ТП-150 |