**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за июль 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение КЛ 10 кВ ПС Одинцово Л-1008 – РП-37 | 04:2010.07.2023 - 21:3310.07.2023 | 0 | - | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 10кВ ПС Одинцово Л-1008 – РП-37 |
| 2 | г. Смоленск | Отключение КЛ 6кВ Л-1904 РП-19 | 16:03 28.07.2023 - 17:24 28.07.2023 | 1,29 | Много-квартирный дом – 4 шт. | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 6 кВ ТП-2026 – ТП-2049при производстве земляных работ сторонней организацией |