|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Муниципальный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1. | г. Смоленск | Отключение КЛ 0,4кВ РП-27 – м.ж.д. ул.В.Гризодубовой, д.1А | 14:3505.05.2023г.03:1306.05.2023г. | 0,275 | Много-квартирный дом – 1шт. | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 0,4кВ РП-27 – м.ж.д. ул.В.Гризодубовой, д.1А при производстве земляных работ сторонней организацией |

**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за май 2023 года**