| № п.п. | Муниципальный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам* | Причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1. | г. Гагарин | Отключение КЛ 10кВ ТП-043 - ТП-114 | 13:36 24.02.2023г. 04:20 25.02.2023г. | 0,976 | Много- квартирный дом – 6шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 10кВ ТП-043 - ТП-114 |

ОТЧЕТ

о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за февраль 2023 года