**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за июнь 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение Л-1904 РП-19 | 12:3026.06.2025 - 13:1026.06.2025 | 1,29 | Много-квартирный дом – 4 шт. | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 6 кВТП-2049 – ТП-2050 при производстве земляных работ сторонней организацией |