| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам* | Причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение Л-1016 ПС Заводская | 14:53 18.11.2025 - 17:22 18.11.2025 | 0 | 0 | - | - | - | - | Повреждение КЛ 10 кВ опора № 82/2 Л-1016 ПС Заводская - ТП-2071 |

ОТЧЕТ

о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за ноябрь 2025 года